## テストハンマーによる強度推定調査票
テストハンマーによる強度推定調査票
測定者
構造物形式
構造物の名称
設計コンクリート種類 | [10 empty] | 使用コンクリート種類
調 | 測 点
査 | 場 所
箇 | 位 置
所
コンクリート打設日
調 査 日
反発硬度
|  |  | 平均値 |  |  |  | 平均値 |  |  |  | 平均値 |  |  |  | 平均値 |  |  |  | 平均値
打撃方向
|  |  | ・乾燥 |  |  | 0 | ・乾燥 |  |  | 0 | ・乾燥 |  |  | 0 | ・乾燥 |  |  | 0 | ・乾燥 |  | 0
乾燥状態 |  |  | ・湿っている |  |  | +3 | ・湿っている |  |  | +3 | ・湿っている |  |  | +3 | ・湿っている |  |  | +3 | ・湿っている |  | +3
(補正値) |  |  | ・濡れている |  |  | +5 | ・濡れている |  |  | +5 | ・濡れている |  |  | +5 | ・濡れている |  |  | +5 | ・濡れている |  | +5
|  |  | ( |  |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  | )
材 齢 | [5 empty] | 日 |  |  |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  | 日
|  |  | ( |  |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  | )
推定強度
(N/㎜2)
1.材齢28日～91日の間に試験を行うことを原則とする。工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は、
下表の補正値及び以下の方法に従い、再調査の必要性を判断する。
2.材齢10日以前の試験は、実施しない。
3.材齢92日以降の試験では、材齢28日～91日の間に試験を行う場合と同様、推定強度の補正は行わない。
(補正表)
| 材齢 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 補正値 | 1.55 | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1
Note on A1: シートを保護しています。 編集するようでしたら保護を解除して下さい。

## 記入例
テストハンマーによる強度推定調査票
[16 empty] | 測定者 |  |  | 黒潮太郎
構造物形式 |  |  |  | 鉄筋コンクリート
構造物の名称 |  |  |  | ◯号ボックスカルバート（No.〇〇付近）
設計コンクリート種類 |  |  |  | 21-8-25BB | [6 empty] | 使用コンクリート種類 |  |  |  |  | 24-8-25BB
調 | 測 点 |  | 下流より2ｍ |  |  |  | 下流より8ｍ |  |  |  | 下流より15ｍ
査 | 場 所 |  | 右岸側壁 |  |  |  | 左岸側壁 |  |  |  | 右岸側壁
箇 | 位 置 |  | 底版よりH=1.2ｍ |  |  |  | 底版よりH=1.0ｍ |  |  |  | 底版よりH=1.3ｍ
所
コンクリート打設日 |  |  | 2011-06-10 |  |  |  | 2011-06-15 |  |  |  | 2011-06-15
調 査 日 |  |  | 2011-07-03 |  |  |  | 2011-07-03 |  |  |  | 2011-07-03
|  |  | 33 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 33 |  | 34
|  |  | 34 |  | 38 |  | 30 |  | 3432 |  | 30 |  | 31
|  |  | 32 |  | 36 |  | 32 |  | 33 |  | 35 |  | 32
|  |  | 34 |  | 34 |  | 30 |  | 32 |  | 32 |  | 31
|  |  | 34 |  | 35 |  | 31 |  | 32 |  | 31 |  | 30
|  |  | 34 |  | 35 |  | 27 |  | 30 |  | 27 |  | 29
反発硬度 |  |  | 33 |  | 32 |  | 33 |  | 32 |  | 32 |  | 32
|  |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 29 |  | 30 |  | 28
|  |  | 28 |  | 36 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30
|  |  | 32 |  | 30 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 28
|  |  | 平均値 |  | 33.3 |  | 平均値 |  | 200.95 |  | 平均値 |  | 30.8 |  | 平均値 |  |  |  | 平均値
打撃方向
|  |  | ・乾燥 |  |  | 0 | ・乾燥 |  |  | 0 | ・乾燥 |  |  | 0 | ・乾燥 |  |  | 0 | ・乾燥 |  | 0
乾燥状態 |  |  | ・湿っている |  |  | +3 | ・湿っている |  |  | +3 | ・湿っている |  |  | +3 | ・湿っている |  |  | +3 | ・湿っている |  | +3
(補正値) |  |  | ・濡れている |  |  | +5 | ・濡れている |  |  | +5 | ・濡れている |  |  | +5 | ・濡れている |  |  | +5 | ・濡れている |  | +5
|  |  | ( | 0 |  | ) | ( | 0 |  | ) | ( | 0 |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  | )
材 齢 |  |  |  | 〇〇 |  | 日 |  | 〇〇 |  | 日 |  | 〇〇 |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  | 日
|  |  | ( | 1.06 |  | ) | ( | 1.16 |  | ) | ( | 1.16 |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  | )
推定強度 |  |  | 25.9 |  |  |  | 25.1 |  |  |  | 24.6
(N/㎜2)
1.材齢28日～91日の間に試験を行うことを原則とする。工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は、
下表の補正値及び以下の方法に従い、再調査の必要性を判断する。
2.材齢10日以前の試験は、実施しない。
3.材齢92日以降の試験では、材齢28日～91日の間に試験を行う場合と同様、推定強度の補正は行わない。
(補正表)
| 材齢 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 補正値 | 1.55 | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1
Note on A1: シートを保護しています。 編集するようでしたら保護を解除して下さい。